BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ*

İhale kayıt numarası:2025/956545

| A1 |  |  |  |  | B2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | İşKalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | 35.100.1155 | En ölçüsü en az 800 mm olan galvanizli dikili tip sac pano, Derinlik en az 500 mm (1. pano) | adet | 8 |  |  |
| 2 | 35.100.2109 | 0,80-0,90 m²'ye kadar (0,90 m² dahil), Sıva üstü galvaniz sac tablolar | adet | 6 |  |  |
| 3 | 35.105.1110 | 16 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) | adet | 180 |  |  |
| 4 | 35.105.1120 | Bir fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) (TS 5018-1 EN 60898-1) | adet | 220 |  |  |
| 5 | 35.105.1122 | Bir fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) | adet | 82 |  |  |
| 6 | 35.105.1232 | Üç fazlı 40 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) | adet | 60 |  |  |
| 7 | 35.105.1312 | 40 A'e kadar (10 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) | adet | 82 |  |  |
| 8 | 35.105.1343 | Üç fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (10 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) | adet | 106 |  |  |
| 9 | 35.105.1506 | 400 A'e kadar, Bıçaklı Sigortalar (TS 86 EN 60269-1) | adet | 21 |  |  |
| 10 | 35.105.1507 | 630 A'e kadar, Bıçaklı Sigortalar (TS 86 EN 60269-1) | adet | 6 |  |  |
| 11 | 35.110.1502 | 4x80 A'e kadar Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 16 |  |  |
| 12 | 35.110.1503 | 4x100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 23 |  |  |
| 13 | 35.110.1504 | 4x125 A'e kadar Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 24 |  |  |
| 14 | 35.110.1505 | 4x160 A'e kadar Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 54 |  |  |
| 15 | 35.110.1551 | 4x400 A'e kadar Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, I3 (6-10) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 26 |  |  |
| 16 | 35.110.1601 | 4x16 A'den 63 A'e kadar Icu: 50 kA, I1 (0,8-1) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 165 |  |  |
| 17 | 35.110.1602 | 4x80 A'e kadar Icu: 50 kA, I1 (0,8-1) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 14 |  |  |
| 18 | 35.110.1603 | 4x100 A'e kadar Icu: 50 kA, I1 (0,8-1) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 20 |  |  |
| 19 | 35.110.1605 | 4x160 A'e kadar Icu: 50 kA, I1 (0,8-1) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 20 |  |  |
| 20 | 35.110.1606 | 4x200 A'e kadar Icu: 50 kA, I1 (0,8-1) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 6 |  |  |
| 21 | 35.110.1607 | 4x250 A'e kadar Icu: 50 kA, I1 (0,8-1) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 6 |  |  |
| 22 | 35.110.1651 | 4x400 A'e kadar Icu: 50 kA, I1 (0,8-1) In, I3 (6-10) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 3 |  |  |
| 23 | 35.110.1653 | 4x630 A'e kadar Icu: 50 kA, I1 (0,8-1) In, I3 (6-10) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 6 |  |  |
| 24 | 35.110.1701 | 4x300 A'e kadar Icu: 50 kA, I1 (0,5-1) In, I3 (2-10) In, elektronik korumalı, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 3 |  |  |
| 25 | 35.110.1804 | 4x800 A'e kadar Icu: 65 kA, I1 (0,8-1) In, I3 (6-10) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 65 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 1 |  |  |
| 26 | 35.110.1857 | 4x1.250 A'e kadar Icu: 65 kA, I1 (0,5-1) In, I3 (2-10) In, elektronik korumalı, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 1 |  |  |
| 27 | 35.110.2420 | En fazla 4x100 A, 400 V AC'de en az Icu: 25 kA | adet | 20 |  |  |
| 28 | 35.110.2540 | En fazla 4x160 A, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA | adet | 20 |  |  |
| 29 | 35.115.1020 | 4x25 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) | adet | 140 |  |  |
| 30 | 35.115.1022 | 4x63 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) | adet | 160 |  |  |
| 31 | 35.115.2503 | 110-220/24 V, 1.000 VA'e kadar, TRANSFORMATÖRLER (TS EN 61558-2-4, TS EN 61558-2-5, TS EN 61558-2-6, TS EN 61558-2-7, TS EN 61558-2-8, TS EN 61558-2-9, TS EN 61558-1) | adet | 44 |  |  |
| 32 | 35.120.1101 | 2x16 A'e kadar, Kademeli tip pako şalterler | adet | 45 |  |  |
| 33 | 35.120.1152 | 2x25 A'e kadar, Aç-kapa tip pako şalterler | adet | 45 |  |  |
| 34 | 35.120.1455 | 500 V'a kadar, İŞARET LAMBALARI | adet | 90 |  |  |
| 35 | 35.135.1901 | 100-500/5 A, Ölçü Akım Trafosu (1 kV 5-10 VA, Sn: 0,5-1) (TS-620 EN 60044-1) Baralı veya barasız tipte, kullanılacak ölçü aletleri ile aynı nitelikte, gücü 5-10 VA, sınıf: 0,5-1, ölçü akım trafosu temin ve montajı | adet | 52 |  |  |
| 36 | 35.135.1902 | 501-2000/5 A, Ölçü Akım Trafosu (1 kV 5-10 VA, Sn: 0,5-1) (TS-620 EN 60044-1) Baralı veya barasız tipte, kullanılacak ölçü aletleri ile aynı nitelikte, gücü 5-10 VA, sınıf: 0,5-1, ölçü akım trafosu temin ve montajı | adet | 18 |  |  |
| 37 | 35.135.2501 | Enerji analizörü, Enerji analizörleri ve devre elemanları | adet | 9 |  |  |
| 38 | 35.150.1530 | 3x1.5 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V) | metre | 6.000 |  |  |
| 39 | 35.150.1531 | 3x2.5 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V) | metre | 6.200 |  |  |
| 40 | 35.150.2102 | 1x10 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | metre | 2.400 |  |  |
| 41 | 35.150.2103 | 1x16 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | metre | 2.400 |  |  |
| 42 | 35.150.2104 | 1x25 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | metre | 1.200 |  |  |
| 43 | 35.150.2105 | 1x35 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | metre | 1.200 |  |  |
| 44 | 35.150.2106 | 1x50 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | metre | 400 |  |  |
| 45 | 35.150.2152 | 3x4 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | metre | 450 |  |  |
| 46 | 35.150.2170 | 3x25+16 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | metre | 1.200 |  |  |
| 47 | 35.150.2171 | 3x35+16 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | metre | 1.200 |  |  |
| 48 | 35.150.2172 | 3x50+25 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | metre | 900 |  |  |
| 49 | 35.150.2173 | 3x70+35 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | metre | 900 |  |  |
| 50 | 35.150.2174 | 3x95+50 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | metre | 200 |  |  |
| 51 | 35.150.2176 | 3x150+70 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | metre | 100 |  |  |
| 52 | 35.150.2194 | 4x10 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | metre | 1.500 |  |  |
| 53 | 35.150.2195 | 4x16 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | metre | 1.500 |  |  |
| 54 | 35.150.2213 | 5x6 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | metre | 2.500 |  |  |
| 55 | 35.185.1260 | Normal start stop butonunun işyerinde temin ve montajı, AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI | adet | 35 |  |  |
| 56 | 35.185.1702 | 2 kutuplu (1NA+1NK kontak) , Ø 60 mm mantar kafalı | adet | 35 |  |  |
| 57 | 35.185.1751 | Tekli buton kutusu, Acil Durdurma Butonu Kutusu | adet | 35 |  |  |
| 58 | 35.410.1110 | 10 Çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1.200 adres kapasiteli | adet | 1 |  |  |
| 59 | 35.410.2000 | Adresli tekrarlayıcı yangın alarm paneli | adet | 1 |  |  |
| 60 | 35.410.2530 | Adresli sıfırlanabilir yangın ihbar butonu | adet | 1 |  |  |
| 61 | 35.410.2560 | Adresli kısa devre izolatörlü sıfırlanabilir (resetlenebilir) yangın ihbar butonu (Ölçü: Adet): | adet | 46 |  |  |
| 62 | 35.410.2630 | Adresli kısa devre izolatörlü röle modülü | adet | 1 |  |  |
| 63 | 35.410.4001 | 1 Santral için adresli yangın algılama sistemi grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımı | adet | 1 |  |  |
| 64 | 35.410.6004 | Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi, 10 Ah (TS EN 54-4) | adet | 9 |  |  |
| 65 | 35.415.1501 | Alıcı-vericili tip, alıcı ve verici arasındaki algılama mesafesi 10 m'den 100 m'ye kadar açılabilen, Konvansiyonel ışın tipi duman dedektörü ve montajı | adet | 44 |  |  |
| 66 | 35.415.1580 | Dahili tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni | adet | 27 |  |  |
| 67 | 35.440.2006 | Sürekli yanan, sıva üstü tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) | adet | 46 |  |  |
| 68 | 35.440.2102 | 3 saat süreli tek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) | adet | 34 |  |  |
| 69 | 35.440.2104 | 3 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) | adet | 46 |  |  |
| 70 | 35.440.2201 | 2x9 W LED lambalı, 3 saat süreli, Acil Aydınlatma Armatürleri (taşınabilir) | adet | 32 |  |  |
| 71 | 35.520.5002 | 2x2x0,8+0,8 mm², JE-H(St) H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (VDE 0815) | metre | 3.500 |  |  |
| 72 | 35.520.5011 | 1x2x1,5+0,8 mm², JE-H(St) H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (VDE 0815) | metre | 3.000 |  |  |
| 73 | 35.520.7017 | 2X1,5 mm2, LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU | metre | 800 |  |  |
| 74 | 35.520.7018 | 3X1,5 mm2, LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU | metre | 350 |  |  |
| 75 | 35.520.7026 | 3X2,5 mm2, LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU | metre | 350 |  |  |
| 76 | 35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır: (Ölçü: m) | metre | 45 |  |  |
| 77 | ELK-ÖP.01 | BAKIR BARA | kilogram | 750 |  |  |
| 78 | ELK-ÖP.02 | Q70 mm ÖRGÜLÜ BAKIR | kilogram | 1.600 |  |  |
| 79 | ELK-ÖP.03 | EŞ POTANSİYEL BARA | adet | 40 |  |  |
| 80 | ELK-ÖP.04 | Kablo Tava Sistemleri Kapak Sacı | kilogram | 750 |  |  |
| 81 | ELK-ÖP.05 | Sıcak Daldırma Galvaniz Kablo Kanalı | kilogram | 9.000 |  |  |
| 82 | ELK-ÖP.06. | Tip 1 (B sınıfı) parafudr | adet | 14 |  |  |
| 83 | ELK-ÖP.07 | 1900x2100x600mm PANO | adet | 1 |  |  |
| 84 | ELK-ÖP.08 | 1600x2100x600 mm PANO | adet | 8 |  |  |
| 85 | ELK-ÖP.09 | 500x600x200 OFP PANO | adet | 6 |  |  |
| 86 | ELK-ÖP.10 | 500x600x200mm AP Pano | adet | 12 |  |  |
| 87 | ELK-ÖP.11 | KAPI PANOSU | adet | 20 |  |  |
| 88 | ELK-ÖP.12 | 500x600x200mm PAP (Platform Aydınlatma) PANOSU | adet | 12 |  |  |
| 89 | ELK-ÖP.13 | KANAL AYDINLATMA PANOSU (TP -24V) | adet | 9 |  |  |
| 90 | ELK-ÖP.14 | METAL AYAKLI KOMBİNASYON PONOSU | adet | 4 |  |  |
| 91 | ELK-ÖP.15 | METAL KOMBİNASYON PANOSU (TİP-1) | adet | 12 |  |  |
| 92 | ELK-ÖP.16 | METAL KOMBİNASYON PANOSU (TİP-2) | adet | 50 |  |  |
| 93 | ELK-ÖP.17 | 4x63a (30mA) HARMONİK FİLTRELİ KAÇAK AKIM RÖLESİ (Tip-3) | adet | 78 |  |  |
| 94 | ELK-ÖP.18 | 4x40A (30mA) HARMONİK FİLTRELİ KAÇAK AKIM RÖLESİ | adet | 66 |  |  |
| 95 | ELK-ÖP.19 | 300mm AYRILABİLİR GÖVDELİ TROİDAL AKIM TRAFOSU | adet | 14 |  |  |
| 96 | ELK-ÖP.20 | HARMONİK FİLTRELİ KAÇAK AKIM RÖLESİ EKRANLI (Tip-1) | adet | 14 |  |  |
| 97 | ELK-ÖP.21 | HARMONİK FİLTRELİ KAÇAK AKIM RÖLESİ EKRANSIZ (Tip-2) | adet | 14 |  |  |
| 98 | ELK-ÖP.22 | YÜKSEK TAVAN LED ARMATÜR | adet | 210 |  |  |
| 99 | ELK-ÖP.23 | YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ (Acil Aydınlatma Kitli) | adet | 76 |  |  |
| 100 | ELK-ÖP.24 | SIVA ÜSTÜ 36W LED ARMATÜR | adet | 180 |  |  |
| 101 | ELK-ÖP.25 | 24V DC,36W LED ARMATÜR | adet | 180 |  |  |
| 102 | ELK-ÖP.26 | 4x400 Ampere Uygun Toroidal Akım Trafosu | adet | 2 |  |  |
| 103 | ELK-ÖP.27 | 110mm Ayrılabilir Gövdeli Toroidal Akım Trafosu | adet | 8 |  |  |
| 104 | ELK-ÖP.28 | 60mm Ayrılabilir Gövdeli Toroidal Akım Trafosu | adet | 8 |  |  |
| 105 | ELK-ÖP.29 | 5x6mm², 1kV N2XH Kablo | metre | 800 |  |  |
| 106 | ELK-ÖP.30 | DEMONTAJ : Kablo Tava (Montaj Ekipmanları Sökümü Dahil) (50-400mm Arası Tavalar için) | metre | 4.000 |  |  |
| 107 | ELK-ÖP.31 | DEMONTAJ : Enerji Dağıtım Panosu (Dikili Tip) | adet | 23 |  |  |
| 108 | ELK-ÖP.32 | DEMONTAJ : Sıva Üstü Tali Dağıtım Panosu | adet | 37 |  |  |
| 109 | ELK-ÖP.33 | DEMONTAJ : Kombinasyon Priz Panosu (Metal - Plastik) | adet | 45 |  |  |
| 110 | ELK-ÖP.34 | DEMONTAJ : Armatür (Yüksek Tavan) | adet | 280 |  |  |
| 111 | ELK-ÖP.35 | DEMONTAJ : Armatür (Etanj, Downlıght, S.Üstü) | adet | 140 |  |  |
| 112 | ELK-ÖP.36 | DEMONTAJ : Enerji Kabloları (1x70 mm2'ye Kadar) | metre | 3.000 |  |  |
| 113 | ELK-ÖP.37 | DEMONTAJ : Enerji Kabloları (3x2,5 - 3x25 mm2'ye Kadar) | metre | 7.000 |  |  |
| 114 | ELK-ÖP.38 | DEMONTAJ : Enerji Kabloları (3x16+10 - 3x120+70 mm2'ye Kadar) | metre | 880 |  |  |
| 115 | ELK-ÖP.39 | DEMONTAJ : Enerji Kabloları (5x2,5 - 5x35 mm2'ye Kadar) | metre | 1.850 |  |  |
| 116 | ELK-ÖP.40 | EKLEMLİ PLATFORM: Çalışma yüksekliği 41.5 m / Platform yüksekliği 39.5 m Yatay erişim 19.8 m / Maksimum yatay erişimdeki yükseklik 17.34 m Yük kapasitesi 230 kg Genişlik 2.5 m Saklama yüksekliği 2.99 m Tırmanma kabiliyeti 40% Güç Kaynağı 55.5 kW - 75.4 hp Ağırlık 23 100 kg (Gidiş-Geliş Nakliye Dahil) | gün | 120 |  |  |
| TOPLAM TUTAR(K.D.V Hariç) |  |  |  |  |  |  |

* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren bölümleri esas alınarak idarece

ayrı ayrı düzenlenecektir. Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.