BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/779304

| A |  |  |  |  | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | İş Kalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı |
| 1 | 15.120.1109 | Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte çok sert kaya kazılması (Derin kazı) | metreküp | 120 |  |  |
| 2 | 15.150.1007 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 35/45 basınçdayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 120 |  |  |
| 3 | 15.160.1001 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m² (3,000 kg/m² dahil) | ton | 1,75 |  |  |
| 4 | 15.190.1005 | 4mm genislik ve 40 mm derinlikte derz kesimi yapılması ve polietilen fitil ve poliüretan derz mastiği ile doldurulması (Saha Betonu) | metre | 30 |  |  |
| 5 | 15.220.1126 | 250 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 250 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | metrekare | 10 |  |  |
| 6 | 15.285.1011 | Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSII) ile iç veya dış yüzeylere 2 cm kalınlıkta sıva yapılması | metrekare | 20 |  |  |
| 7 | Özel-4 | 40 x 40 x2 cm anma ebatlarında her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde sırlı/sırsız porselen kalın seramik ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 270 |  |  |
| 8 | 15.490.1003 | Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC4 Sınıf 32) (süpürgelik dahil) | metrekare | 60 |  |  |
| 9 | 15.540.1123 | Demir yüzeylere iki kat solvent bazlı epoksi boya yapılması | metrekare | 60 |  |  |
| 10 | 15.540.1506 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı Silikonlu Soft Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf1, Parlaklık:G2) boya yapılması (iç cephe) | metrekare | 80 |  |  |
| 11 | 15.540.1547 | Eski boyalı tavan yüzeylere iki kat Su bazlı Tavan Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf:5, Parlaklık G3) yapılması (iç cephe) | metrekare | 28 |  |  |
| 12 | 15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | kilogram | 490 |  |  |
| 13 | 19.100.1094 | Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple) ile perdah yapılması | saat | 16 |  |  |
| 14 | Özel-1 | 3mm kalınlığında panel halindeki çitin kapı kasasına montajlanması | metrekare | 60 |  |  |
| 15 | Özel-2 | Hızlı açılır PvC Branda Otomatik Kapı(410x500cm) temini ve montajı | adet | 1 |  |  |
| 16 | Özel-3 | Beton zemin üzerine epoksi boya yapılması | metrekare | 600 |  |  |
| TOPLAM TUTAR (KDV Hariç) |  |  |  |  |  |  |