BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ*

İhale kayıt numarası:2025/832989

| A1 |  |  |  |  | B2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | İşKalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | 1 | 0,80-0,90 m²'ye kadar (0,90 m² dahil), Sıva üstü galvaniz sac tablolar | adet | 10 |  |  |
| 2 | 2 | 16 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) | adet | 120 |  |  |
| 3 | 3 | Bir fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) (TS 5018-1 EN 60898-1) | adet | 120 |  |  |
| 4 | 4 | Bir fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) | adet | 54 |  |  |
| 5 | 5 | Üç fazlı 40 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) | adet | 12 |  |  |
| 6 | 6 | 40 A'e kadar (10 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) | adet | 62 |  |  |
| 7 | 7 | Üç fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (10 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) | adet | 50 |  |  |
| 8 | 8 | 400 A'e kadar, Bıçaklı Sigortalar (TS 86 EN 60269-1) | adet | 6 |  |  |
| 9 | 9 | 630 A'e kadar, Bıçaklı Sigortalar (TS 86 EN 60269-1) | adet | 6 |  |  |
| 10 | 10 | 4x80 A'e kadar Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 10 |  |  |
| 11 | 11 | 4x100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 10 |  |  |
| 12 | 12 | 4x125 A'e kadar Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 10 |  |  |
| 13 | 13 | 4x160 A'e kadar Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 10 |  |  |
| 14 | 14 | 4x400 A'e kadar Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, I3 (6-10) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 9 |  |  |
| 15 | 15 | 4x16 A'den 63 A'e kadar Icu: 50 kA, I1 (0,8-1) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 5 |  |  |
| 16 | 16 | 4x80 A'e kadar Icu: 50 kA, I1 (0,8-1) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 5 |  |  |
| 17 | 17 | 4x100 A'e kadar Icu: 50 kA, I1 (0,8-1) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 5 |  |  |
| 18 | 18 | 4x160 A'e kadar Icu: 50 kA, I1 (0,8-1) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 5 |  |  |
| 19 | 19 | 4x200 A'e kadar Icu: 50 kA, I1 (0,8-1) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 3 |  |  |
| 20 | 20 | 4x250 A'e kadar Icu: 50 kA, I1 (0,8-1) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 3 |  |  |
| 21 | 21 | 4x400 A'e kadar Icu: 50 kA, I1 (0,8-1) In, I3 (6-10) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 3 |  |  |
| 22 | 22 | 4x630 A'e kadar Icu: 50 kA, I1 (0,8-1) In, I3 (6-10) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 2 |  |  |
| 23 | 23 | 4x300 A'e kadar Icu: 50 kA, I1 (0,5-1) In, I3 (2-10) In, elektronik korumalı, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 3 |  |  |
| 24 | 24 | 4x1.250 A'e kadar Icu: 65 kA, I1 (0,5-1) In, I3 (2-10) In, elektronik korumalı, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 1 |  |  |
| 25 | 25 | En fazla 4x100 A, 400 V AC'de en az Icu: 25 kA | adet | 30 |  |  |
| 26 | 26 | En fazla 4x160 A, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA | adet | 23 |  |  |
| 27 | 27 | En fazla 4x250 A, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA | adet | 18 |  |  |
| 28 | 28 | 4x2.500 A'e kadar Icu: 65 kA, I1 (0,5-1) In, I3 (2-10) In, elektronik korumalı, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı, Açık tip güç şalterleri | adet | 1 |  |  |
| 29 | 29 | 3 veya 4 kutuplu 250 A'e kadar, Uzaktan kumandalı kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu ve açık tip şalterler için ilaveler (TS EN 60947-2 standardına uygun) | adet | 5 |  |  |
| 30 | 30 | 3 veya 4 kutuplu 630 A'e kadar, Uzaktan kumandalı kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu ve açık tip şalterler için ilaveler (TS EN 60947-2 standardına uygun) | adet | 2 |  |  |
| 31 | 31 | 3 veya 4 kutuplu 2.500 A'e kadar, Uzaktan kumandalı kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu ve açık tip şalterler için ilaveler (TS EN 60947-2 standardına uygun) | adet | 1 |  |  |
| 32 | 32 | 4x25 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) | adet | 90 |  |  |
| 33 | 33 | 4x63 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) | adet | 70 |  |  |
| 34 | 34 | 110-220/24 V, 1.000 VA'e kadar, TRANSFORMATÖRLER (TS EN 61558-2-4, TS EN 61558-2-5, TS EN 61558-2-6, TS EN 61558-2-7, TS EN 61558-2-8, TS EN 61558-2-9, TS EN 61558-1) | adet | 24 |  |  |
| 35 | 35 | Tip 1 (B sınıfı) parafudr | adet | 8 |  |  |
| 36 | 36 | 2x16 A'e kadar, Aç-kapa tip pako şalterler | adet | 50 |  |  |
| 37 | 37 | 2x25 A'e kadar, Aç-kapa tip pako şalterler | adet | 50 |  |  |
| 38 | 38 | 500 V'a kadar, İŞARET LAMBALARI | adet | 60 |  |  |
| 39 | 39 | 100-500/5 A, Ölçü Akım Trafosu (1 kV 5-10 VA, Sn: 0,5-1) (TS-620 EN 60044-1) Baralı veya barasız tipte, kullanılacak ölçü aletleri ile aynı nitelikte, gücü 5-10 VA, sınıf: 0,5-1, ölçü akım trafosu temin ve montajı | adet | 30 |  |  |
| 40 | 40 | 501-2000/5 A, Ölçü Akım Trafosu (1 kV 5-10 VA, Sn: 0,5-1) (TS-620 EN 60044-1) Baralı veya barasız tipte, kullanılacak ölçü aletleri ile aynı nitelikte, gücü 5-10 VA, sınıf: 0,5-1, ölçü akım trafosu temin ve montajı | adet | 6 |  |  |
| 41 | 41 | Enerji analizörü, Enerji analizörleri ve devre elemanları | adet | 8 |  |  |
| 42 | 42 | 3x1.5 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V) | metre | 6.000 |  |  |
| 43 | 43 | 3x2.5 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V) | metre | 4.500 |  |  |
| 44 | 44 | 1x10 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | metre | 2.300 |  |  |
| 45 | 45 | 1x16 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | metre | 2.300 |  |  |
| 46 | 46 | 1x25 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | metre | 900 |  |  |
| 47 | 47 | 1x35 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | metre | 750 |  |  |
| 48 | 48 | 1x50 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | metre | 500 |  |  |
| 49 | 49 | 3x4 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | metre | 1.500 |  |  |
| 50 | 50 | 3x25+16 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | metre | 1.000 |  |  |
| 51 | 51 | 3x35+16 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | metre | 600 |  |  |
| 52 | 52 | 3x50+25 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | metre | 750 |  |  |
| 53 | 53 | 3x70+35 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | metre | 450 |  |  |
| 54 | 54 | 3x95+50 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | metre | 450 |  |  |
| 55 | 55 | 3x150+70 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | metre | 22 |  |  |
| 56 | 56 | 4x10 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | metre | 1.750 |  |  |
| 57 | 57 | 4x16 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | metre | 2.500 |  |  |
| 58 | 58 | 5x6 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | metre | 1.500 |  |  |
| 59 | 59 | 2 kutuplu (1NA+1NK kontak) , Ø 60 mm mantar kafalı | adet | 30 |  |  |
| 60 | 60 | Tekli buton kutusu, Acil Durdurma Butonu Kutusu | adet | 30 |  |  |
| 61 | 61 | 3 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) | adet | 24 |  |  |
| 62 | 62 | Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır: (Ölçü: m) | metre | 35 |  |  |
| 63 | 63 | 1900x2100x600mm Pano | adet | 1 |  |  |
| 64 | 64 | 1600x2100x600 mm PANO | adet | 6 |  |  |
| 65 | 65 | 500x600x200mm OFP Pano | adet | 4 |  |  |
| 66 | 66 | 500x600x200mm AP Pano | adet | 10 |  |  |
| 67 | 67 | Kapı Panosu | adet | 5 |  |  |
| 68 | 68 | Bakır Bara | kilogram | 750 |  |  |
| 69 | 69 | 4x63(30mA) Harmonik Filtreli Kaçak Akım Rölesi (Tip3) | adet | 70 |  |  |
| 70 | 70 | 4x40A(30mA) Harmonik Filtreli Kaçak Akım Koruma Rölesi (Tip3) | adet | 65 |  |  |
| 71 | 71 | 300 mm Ayrılabilir Gövdeli Toroidal Akım Trafosu | adet | 14 |  |  |
| 72 | 72 | Harmonik Filtreli Kaçak Akım Rölesi Ekranlı (Tip 1) | adet | 13 |  |  |
| 73 | 73 | Harmonik Filtreli Kaçak Akım Rölesi Ekransız (Tip 2) | adet | 13 |  |  |
| 74 | 74 | Sıcak Daldırma Galvaniz Kablo Kanalı | kilogram | 10.500 |  |  |
| 75 | 75 | Kablo Tava Sistemleri Kapak Sacı | kilogram | 1.200 |  |  |
| 76 | 76 | Q70 mm Örgülü Bakır | kilogram | 1.800 |  |  |
| 77 | 77 | Eş Potansiyel Bara | adet | 70 |  |  |
| 78 | 78 | Yüksek Tavan LED Armatür | adet | 130 |  |  |
| 79 | 79 | Yüksek Tavan Armatürü (Acil Aydınlatma Kitli) | adet | 30 |  |  |
| 80 | 80 | Sıva Üstü 36W LED Armatür | adet | 180 |  |  |
| 81 | 81 | Metal Kombinasyon Panosu | adet | 48 |  |  |
| 82 | 82 | 500X200X800mm KANAL AYDINLATMA KARKAS PANO | adet | 4 |  |  |
| 83 | 83 | 24V DC, 36W LED Armatür | adet | 160 |  |  |
| 84 | 84 | 4x400 Ampere Uygun Toroidal Akım Trafosu | adet | 2 |  |  |
| 85 | 85 | 110 mm Ayrılabilir Gövdeli Toroidal Akım Trafosu | adet | 5 |  |  |
| 86 | 86 | 60 mm Ayrılabilir Gövdeli Toroidal Akım Trafosu | adet | 5 |  |  |
| 87 | 87 | 5x16 mm², 1 kV N2XH Kablo | metre | 500 |  |  |
| 88 | 88 | DEMONTAJ : Kablo Tava (Montaj Ekipmanları Sökümü Dahil) (50-400mm Arası Tavalar için) | metre | 1.250 |  |  |
| 89 | 89 | DEMONTAJ : Enerji Dağıtım Panosu (Dikili Tip) | adet | 15 |  |  |
| 90 | 90 | DEMONTAJ : Sıva Üstü Tali Dağıtım Panosu | adet | 25 |  |  |
| 91 | 91 | DEMONTAJ : Kombinasyon Priz Panosu (Metal - Plastik) | adet | 15 |  |  |
| 92 | 92 | DEMONTAJ : Armatür (Yüksek Tavan) | adet | 175 |  |  |
| 93 | 93 | DEMONTAJ : Armatür (Etanj, Downlıght, S.Üstü) | adet | 75 |  |  |
| 94 | 94 | DEMONTAJ : Enerji Kabloları (1x70 mm2'ye Kadar) | metre | 1.000 |  |  |
| 95 | 95 | DEMONTAJ : Enerji Kabloları (3x2,5 - 3x25 mm2'ye Kadar) | metre | 2.000 |  |  |
| 96 | 96 | DEMONTAJ : Enerji Kabloları (3x16+10 - 3x120+70 mm2'ye Kadar) | metre | 300 |  |  |
| 97 | 97 | DEMONTAJ : Enerji Kabloları (5x2,5 - 5x35 mm2'ye Kadar) | metre | 750 |  |  |
| 98 | 98 | EKLEMLİ PLATFORM: Çalışma yüksekliği 41.5 m / Platform yüksekliği 39.5 m Yatay erişim 19.8 m / Maksimum yatay erişimdeki yükseklik 17.34 m Yük kapasitesi 230 kg Genişlik 2.5 m Saklama yüksekliği 2.99 m Tırmanma kabiliyeti 40% Güç Kaynağı 55.5 kW - 75.4 hp Ağırlık 23 100 kg (Gidiş-Geliş Nakliye Dahil) | gün | 120 |  |  |
| TOPLAM TUTAR(K.D.V Hariç) |  |  |  |  |  |  |

* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren bölümleri esas alınarak idarece

ayrı ayrı düzenlenecektir. Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.