BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/983335

| A |  |  |  |  | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | İş Kalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı |
| 1 | 15.106.1109 | Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi | metrekare | 130 |  |  |
| 2 | 15.106.1113 | Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu ve borusu sökülmesi | metre | 30 |  |  |
| 3 | 15.106.1132 | Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi | kilogram | 520 |  |  |
| 4 | 15.165.1001 | Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve yerine tespit edilmesi (Profilden asma kat ve merdiven imalatı) | ton | 4,342 |  |  |
| 5 | 15.185.1021 | Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Tam Güvenlikli Dış Cephe İskelesi Yapılması (3,01-51,00 m arası) - Genişlik Sınıfı 60-90 cm Arası | metrekare | 700 |  |  |
| 6 | 15.280.1009 | Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması (Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere) | metrekare | 275 |  |  |
| 7 | 15.280.1011 | Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) | metrekare | 120 |  |  |
| 8 | 15.285.1001 | Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSI) ile iç veya dış yüzeylere 2 cm kalınlıkta sıva yapılması | metrekare | 310 |  |  |
| 9 | 15.315.1101 | 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm) | metre | 92 |  |  |
| 10 | 15.320.1001 | Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması | metrekare | 175 |  |  |
| 11 | 15.325.1109 | Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması | metrekare | 40 |  |  |
| 12 | 15.375.1053 | 40x40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 2 |  |  |
| 13 | 15.380.1056 | (20x60 cm) veya (30x60 cm) veya (33x60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 41 |  |  |
| 14 | 15.410.1414 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | metrekare | 11 |  |  |
| 15 | 15.460.1006 | Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | kilogram | 810 |  |  |
| 16 | 15.470.1010 | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması | metrekare | 75 |  |  |
| 17 | 15.490.1003 | Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC4 Sınıf 32) (süpürgelik dahil) | metrekare | 38 |  |  |
| 18 | 15.530.1726 | Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Tavan C 60 profil - 60 cm aks aralığı) (12,5 mm tek kat standart alçı levha ile) | metrekare | 114 |  |  |
| 19 | 15.530.1727 | Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Tavan C 60 profil - 60 cm aks aralığı) (12,5 mm tek kat su emme oranı azaltılmış alçı levha ile) | metrekare | 6 |  |  |
| 20 | 15.540.1121 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı parlak boya yapılması | metrekare | 125 |  |  |
| 21 | 15.540.1427 | Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 1,5 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama yapılması | metrekare | 310 |  |  |
| 22 | 15.540.1509 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu Yarı Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf1, Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe) | metrekare | 235 |  |  |
| 23 | 15.540.1520 | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf 2, Parlaklık:G3) yapılması (iç cephe) | metrekare | 75 |  |  |
| 24 | 15.540.1547 | Eski boyalı tavan yüzeylere iki kat Su bazlı Tavan Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf:5, Parlaklık G3) yapılması (iç cephe) | metrekare | 250 |  |  |
| 25 | 15.540.1606 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak Silikon esaslı su bazlı Dış Cephe Boyası (V2:W3:G3) yapılması (dış cephe) | metrekare | 290 |  |  |
| 26 | 25.100.1012 | 45x55 cm Yarım Ayaklı Tk lavabo | adet | 1 |  |  |
| 27 | 25.104.1002 | Takriben 40x60 cm ayna | adet | 1 |  |  |
| 28 | 25.130.3204 | Çift kumandalı, tek gövde lavabo bataryası | adet | 1 |  |  |
| 29 | 25.132.1001 | Ankastre Sıvı Sabun Köpük Dispenseri, En az 1000 ml hacimli , tezgaha gömme yerleşmiş, sıvı sabun veya köpük basabilen paslanmaz çelik gagalı, plastik şişeli, sıvı sabun/ köpük dispanserinin temini, yerine montajı. | adet | 1 |  |  |
| 30 | 25.305.2102/3300 | Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş) | metre | 20 |  |  |
| 31 | 25.305.6102/A | Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et kalınlığı 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmiş) | metre | 15 |  |  |
| 32 | KTB.62.5001 | Polyester PVC malzeme ile koruyucu branda yapılması | metrekare | 24 |  |  |
| 33 | Özel - 2 | Kompozit yapıda 70*70cm uygun derinlikte pis su rögarı temin ve yerleştirilmesi. | adet | 2 |  |  |
| 34 | Özel-3 | Kanat Genişliği maksimum 110 cm veya Kanat ağırlığı 80 Kg'a kadar kapılar için kapı hidroliği. Temini, Montajı ve Devreye Alınması | adet | 1 |  |  |
| 35 | Özel-4 | 40 x 40 x2 cm anma ebatlarında her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde sırlı/sırsız porselen kalın levha ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 130 |  |  |
| 36 | Özel-6 | Otomatik seksiyonel kapı temini ve montajı | adet | 1 |  |  |
| TOPLAM TUTAR (KDV Hariç) |  |  |  |  |  |  |