BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ*

İhale kayıt numarası:2025/1137285

| A1 |  |  |  |  | B2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | İşKalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | 35.100.7000 | Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması | kilogram | 150 |  |  |
| 2 | 35.105.1343 | Üç fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (10 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) | adet | 6 |  |  |
| 3 | 35.110.1253 | 3x630 A'e kadar, Icu: 50 kA, I1 (0,8-1) In, I3 (6-10) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 2 |  |  |
| 4 | 35.110.1607 | 4x250 A'e kadar Icu: 50 kA, I1 (0,8-1) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 2 |  |  |
| 5 | 35.110.1702 | 4x400 A'e kadar Icu: 50 kA, I1 (0,5-1) In, I3 (2-10) In, elektronik korumalı, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 2 |  |  |
| 6 | 35.110.2130 | En fazla 3x125 A, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 25 kA | adet | 2 |  |  |
| 7 | 35.110.2250 | En fazla 3x250 A, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA | adet | 2 |  |  |
| 8 | 35.110.2260 | En fazla 3x400 A, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA | adet | 4 |  |  |
| 9 | 35.110.5314 | 3x800 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı | adet | 4 |  |  |
| 10 | 35.110.5315 | 3x1000 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı | adet | 2 |  |  |
| 11 | 35.110.5317 | 3x1600 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı | adet | 3 |  |  |
| 12 | 35.110.5355 | 4x 2500A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı, 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı | adet | 1 |  |  |
| 13 | 35.115.1022 | 4x63 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) | adet | 66 |  |  |
| 14 | 35.120.1455 | 500 V'a kadar, İŞARET LAMBALARI | adet | 3 |  |  |
| 15 | 35.130.2204 | En az 18 kademeli (MODBUS, RTU, Bilgisayar Haberleşmeli) Reaktif Güç Kontrol Rölesi | adet | 1 |  |  |
| 16 | Özel Poz-01 | 36kV 630A, 16kA'lik RİNG MAİN UNIT(RMU) Giriş-Çıkış ve Trafo Koruma Hücresi(Kesicili)(.SEDAŞ onaylı projeleri ile uyumlu olacaktır.) | adet | 1 |  |  |
| 17 | Özel Poz-02 | Monoblok Beton Köşk, 1600 kVA, Bölümler: OG +Trafo+AG Pano | adet | 1 |  |  |
| 18 | Özel Poz-03 | Ana Dağıtım Pano Karkas (Tek hat şemasına uygun ölçülerde)(2100x1400mm) | adet | 1 |  |  |
| 19 | Özel Poz-04 | 300 mm Ayrılabilir Gövdeli Toroidal Akım Trafosu | adet | 1 |  |  |
| 20 | Özel Poz-05 | Harmonik Filtreli Kaçak Akım Rölesi Ekranlı(Tip-1) | adet | 1 |  |  |
| 21 | Özel Poz-06 | Beton Köşk Zemin Betonu ve Topraklama Tesisatı | adet | 1 |  |  |
| 22 | Özel Poz-07 | SEDAŞ Kabul ve Diğer Tüm Hizmetler | adet | 1 |  |  |
| 23 | Özel Poz-08 | B sınıfı, 230V AC, 100 kA (I imp; 10/350µs), üç faz, nötr-toprak, ilave kontak çıkışlı pano tipi aşırı gerilim koruyucuları (Alçak Gerilim Parafudrları) | adet | 1 |  |  |
| 24 | Özel Poz-09 | Sabit ve Otomatik Kompanzasyon Pano Karkası | metrekare | 6 |  |  |
| 25 | Özel Poz-10 | Harici Tip Kompanzasyon Pano Beton Kaidesi | metrekare | 6,5 |  |  |
| 26 | Özel POZ-11 | Bakımsız akü-redresör grubu 24 V 26 Ah | adet | 1 |  |  |
| 27 | Özel Poz-12 | 2500/5A AG Akım Trafosu | adet | 6 |  |  |
| 28 | Özel Poz-13 | 33/0.4-0.231kV, 1600 kVA Güç Trafosu, Bakır sargılı | adet | 1 |  |  |
| 29 | Özel Poz-14 | 1kV, 1x240s mm² NYY Kablo (yeraltına-toprak kanala ana kablo) | metre | 60 |  |  |
| 30 | Özel Poz-15 | 35kV, 1x120s/16 mm² XLPE Kablo (yeraltına-toprak kanala ana kablo) | metre | 60 |  |  |
| 31 | Özel Poz-16 | 1kV, 1x120s mm² NYY Kablo (beton kanala, direğe, duvara) | metre | 60 |  |  |
| 32 | Özel Poz-17 | 1kV, 1x240s mm² NYY Kablo (beton kanala, direğe, duvara) | metre | 220 |  |  |
| 33 | Özel Poz-18 | 1kV, 1x240s mm² NYY Kablo (aynı toprak kanala ilave döşenen) | metre | 940 |  |  |
| 34 | Özel Poz-19 | 1x120ş/16 mm², 20.3/35 KV YAXC7V-R (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIS KILIFLI) (aynı toprak kanala ilave döşenen) | metre | 420 |  |  |
| 35 | Özel Poz-20 | 35kV, 1x120s/16 mm² YE3SV Dâhili Kablo Başlığı | adet | 21 |  |  |
| 36 | Özel Poz-21 | 35kV, 1x120s/16 mm² YE3SV Büzüşmeli Ek Mufu | adet | 6 |  |  |
| 37 | Özel Poz-22 | 51-60 kVAR Kompanzasyon Pano Teçhizatı (S/O) | takım | 2 |  |  |
| 38 | Özel Poz-23 | 61-80 kVAR Kompanzasyon Pano Teçhizatı (S/O) | takım | 9 |  |  |
| 39 | Özel Poz-24 | 81-100 kVAR Kompanzasyon Pano Teçhizatı (S/O) | takım | 2 |  |  |
| 40 | Özel Poz-25 | 400V Metal Folyolu Kondansatör | adet | 86 |  |  |
| TOPLAM TUTAR(K.D.V Hariç) |  |  |  |  |  |  |

* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren bölümleri esas alınarak idarece

ayrı ayrı düzenlenecektir. Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.